## Slide 1
双源CT心脏图像的
双能量分解
汇报人： 董昊瑞 汇报时间：2018年6月9日
指导老师：汤少杰
自动化学院自动化系1403班

## Slide 2
选题背景与意义
01
PART

## Slide 3
研究的目的和意义
双源双能量CT自提出后飞速发展。在医疗或其他行业中，对于观测物体内部但不打开物体的需求很多很多，传统CT在很多特殊场景的成像中难以满足人们使用的需要，甚至无法进行准确的成像。双源双能量CT通过两个不同能量的X射线对检测物进行扫描，通过分解和重建，可以分辨出被检测物体的多种不同组织或成分，相对于传统CT仅靠肉眼辨别不同灰度值来判断不同物质，准确性有显著提升，能够有效的实现物质的区分，对医生或其他工作人员的日常工作有很大的帮助。
研究背景

## Slide 4
研究方法与思路
02
PART

## Slide 5
步骤
步骤一
步骤二
步骤三
步骤四
图像的校准
将待处理的原始图像数据通过
人工的处理，使得高低能CT图像
的结构对齐，方便后续的图像处理。
手动选取典型区域
通过matlab指令使用鼠标选取
不同组织的典型区域
直接求逆法
将得到的数据带入算法进行计算，
得到双能量分解的图像
降噪处理
使用多种方法进行降噪处理，
并对比了各种降噪效果

## Slide 6
步骤一：图像的校准
心脏纵截面CT成像图
心脏横截面CT成像图

## Slide 7
手动校准过程

## Slide 8
低能CT图像
高能CT图像
校准结果

## Slide 9
手动选取典型区域
操作界面
显示一下截取的区域，验证是否正确

## Slide 10
直接求逆法
角标H表示高能CT图像，L表示低能CT图像。
x1,x2是需要求出的目标矩阵。
该矩阵为原始图像的像素对，要对原始图像进行每个像素的历遍。
该矩阵是一个固定的值，由鼠标框选决定其值。

## Slide 11
研究成果与应用
03
PART

## Slide 12
造影剂分解结果
肌肉组织分解结果
双能量分解结果
心脏纵截面
心脏横截面

## Slide 13
均值滤波
降噪结果
中值滤波
维纳滤波

## Slide 14
降噪结果曲线对比
均值滤波第4次结果最中间一行的灰度曲线
中值滤波第4次结果最中间一行的灰度曲线
维纳滤波第4次结果最中间一行的灰度曲线

## Slide 15
相关建议与总结
04
PART

## Slide 16
1
本文在开篇介绍了CT成像的数理基础，之后介绍了双源双能量CT的含义和意义，然后对心脏图像的处理过程做了一定的介绍
2
之后又详细讲解了如何使用直接求逆法对图像进行分解，同时描述了在Matlab下实现算法的过程，最后对各种降噪方式进行了对比
3
本研究主要使用直接求逆法对双能CT图像进行了分解，该算法速度快效率高，但噪声很明显，有待改进
4
本文最终取得的研究成果为将双源双能量CT对心脏部位的两幅不同能量的成像图依据不同的物质，分解为两幅单独显示不同物质的图像
结论

## Slide 17
THANKS